## Лист1
Наименование | Кол-во | Комментарий
ЭМБРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
CO2-инкубатор с секционными внутренними дверцами | 1-2 | Инкубатор традиционного типа нужен лидо для подготовки сред, либо для культивирования. Основное требование: надежность. Инкубатор является ключевым элементом культивирования эмбриона.
Инкубатор планшетный со смесителем газов | 1-2 | Основное требование: надежность. Инкубатор является ключевым элементом культивирования эмбриона.
CO2 анализатор | 1 | для контроля внутреннего сенсора инкубатора
pH метр | 1 | для контроля pH среды в инкубаторе
Ламинарный шкаф со встроенным стереомикроскопом | 1 | Один из основных рабочих элементов. Главное требование: удобство в работе
Стол Антивибрационный | 1 | Основание для ИКСИ станции.
ИКСИ станция в составе : Микроскоп инвертированный в комплекте с микроманипуляторами. | 1 | Один из важнейших рабочих элементов. Главное требование: удобство в работе
Комплект для IMSI | 1 | Позволяет произвести отбор сперматозоида перед ИКСИ
Система лазерной клеточной микрохирургии ZILOS-tk включая: | 1 | Требуется для проведение биопсии
Термометр лабораторный высокоточный | 1 | для измерения температуры в СО2 инкубаторах Зарегистрирован как средство измерения
Термометр GMH-3230-GE (Германия) | 1 | для измерения температуры в микрокапле 60-300 мкл
Набор из трех механических дозаторов переменного объема: 1-10, 10-100, 100-1000 мкл, со штативом | 1 | для дозирования жидкостей, сред. Автоклавируемые.
Дозатор | 1 | для очистки яйцеклеток от клеток кумулюса
Микропипеттор микроклассик Karl Hecht, Германия | 1 | для переноса яйцеклеток
Холодильник фармацевтический | 1 | для хранения сред и реактивов при +2+8С.
АНДРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Микроскоп медицинский прямой для анализа спермы | 1 | Для анализа спермы. Комплектация предполагает установку камеры для работы с программным обеспечение для анализа спермы
Лицензия неисключительная на программное обеспечение | 1 | для автоматического анализа спермы по парметрам: Подвижность, Морфология, Концентрация
Камера счетная для клеток спермы | 1
Камера цифровая цветная CMOS 2,3 Мпикс 1/1,9" USB3.0 ,USB3CMOS2.3C | 1
Центрифуга | 1 | Для эко нужны низкооборотистые центрифуги
ПОМЕЩЕНИЕ КРИОКОНСЕРВАЦИИ
Криохранилище для эмбрионов на роликовом основании | 2 | Для хранения замороженных яйцеклеток / эмбрионов
Криохранилище для спермы на роликовом основании | 2 | Для хранения спермы
Сосуд Дьюара для жидкого азота на роликовом основании | 2 | для поддержания запаса жидкого азота
Переливное устройство с гибким металлорукавом | 1 | для перелива азота из сосуда Дьюара
Датчик кислорода с выносным сенсором типа "проточная камера" | 1 | требуется для получения лицензии
Контейнер для переноса жидкого азота | 2 | для переноса биоматериалов в соломинах или криотеках из эмбриологии в помещение криоконсервации и для замораживания
Комплект криозащиты: фартук, очки/маска (по выбору заказчика), криоперчатки до локтя | 1 | для защиты лаборанта от брызг азота
МАНИПУЛЯЦИОННАЯ
Устройство для аспирации фолликулов и кист яичников | 1
Нагреватель термоблоков | 1 | для нагревания термоблоков с пробирками с фолликулярной жидкостью